## Sheet1
Condition_ID | Condition:(1PS)/(2MM)/(3Normal) | Condition_Name | Row | Col | Pmax | Vmax | Imax | Voc | Isc | Temp | Irradiance | Resistance
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 1 | 1 | 251.81 | 29.74 | 8.23 | 36.57 | 8.84 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 1 | 2 | 250.73 | 29.31 | 8.47 | 37.08 | 8.69 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 1 | 3 | 250.79 | 30.16 | 8.27 | 37.38 | 8.84 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 1 | 4 | 253.47 | 30.9 | 8.49 | 37.46 | 8.86 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 1 | 5 | 250.7 | 30.96 | 8.28 | 37.5 | 8.85 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 1 | 6 | 247.79 | 29.6 | 8.32 | 38.28 | 8.87 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 1 | 7 | 250.75 | 30.42 | 8.29 | 35.9 | 8.66 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 1 | 8 | 251.42 | 31.06 | 8.17 | 36.42 | 8.79 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 1 | 9 | 250.35 | 30.59 | 8.24 | 36.6 | 8.86 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 1 | 10 | 247.57 | 30.07 | 8.23 | 37.43 | 8.67 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 2 | 1 | 247.75 | 29.85 | 8.32 | 37.49 | 8.82 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 2 | 2 | 250.11 | 29.57 | 8.22 | 37.16 | 8.7 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 2 | 3 | 250.09 | 30.28 | 8.19 | 37.58 | 8.54 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 2 | 4 | 244.72 | 29.92 | 8.33 | 36.63 | 8.65 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 2 | 5 | 254.06 | 29.71 | 8.12 | 37.28 | 8.84 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 2 | 6 | 250.56 | 29.98 | 8.36 | 36.58 | 8.77 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 2 | 7 | 249.44 | 30.33 | 8.29 | 37.23 | 8.81 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 2 | 8 | 251.17 | 30.46 | 8.5 | 36.98 | 8.75 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 2 | 9 | 250.34 | 30.12 | 8.21 | 37.5 | 8.68 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 2 | 10 | 250.13 | 29.83 | 8.13 | 37.13 | 8.88 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 3 | 1 | 251.94 | 30.18 | 8.35 | 37.22 | 8.71 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 3 | 2 | 250.03 | 30.23 | 8.21 | 36.58 | 8.66 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 3 | 3 | 249.02 | 29.89 | 8.2 | 37.89 | 8.7 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 3 | 4 | 249.99 | 29.96 | 8.35 | 36.89 | 8.71 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 3 | 5 | 250.19 | 29.39 | 8.06 | 37.32 | 8.72 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 3 | 6 | 251.58 | 30.13 | 8.34 | 36.73 | 8.81 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 3 | 7 | 251.88 | 30.89 | 8.24 | 36.57 | 8.76 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 3 | 8 | 249.6 | 29.46 | 8.18 | 37.04 | 8.89 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 3 | 9 | 248.34 | 29.58 | 8.28 | 36.29 | 8.8 | 25 | 1000 | 0
1 | 3 | Normal 1000W/m2 | 3 | 10 | 250.28 | 29.28 | 8.43 | 36.3 | 8.69 | 25 | 1000 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 1 | 1 | 136.96 | 29.47 | 5.16 | 36.55 | 5.44 | 25 | 600 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 1 | 2 | 132.99 | 29.86 | 4.95 | 37.03 | 5.34 | 25 | 600 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 1 | 3 | 131.78 | 28.93 | 5.06 | 36.92 | 5.35 | 25 | 600 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 1 | 4 | 136.13 | 30.29 | 4.99 | 37.99 | 5.28 | 25 | 600 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 1 | 5 | 132.84 | 30.01 | 4.92 | 38.34 | 5.24 | 25 | 600 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 1 | 6 | 133.28 | 29.73 | 4.98 | 36.18 | 5.22 | 25 | 600 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 1 | 7 | 129.93 | 29.38 | 4.91 | 36.74 | 5.17 | 25 | 600 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 1 | 8 | 131.66 | 28.98 | 5.05 | 37.24 | 5.44 | 25 | 600 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 1 | 9 | 135.14 | 30.16 | 4.98 | 37.3 | 5.24 | 25 | 600 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 1 | 10 | 132.82 | 29.6 | 4.99 | 36.34 | 5.24 | 25 | 600 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 2 | 1 | 251.36 | 28.78 | 8.35 | 37.19 | 8.98 | 25 | 1000 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 2 | 2 | 251.16 | 28.62 | 8.19 | 36.89 | 8.92 | 25 | 1000 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 2 | 3 | 249.9 | 29.97 | 8.31 | 36.69 | 8.94 | 25 | 1000 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 2 | 4 | 247.79 | 29.87 | 8.29 | 37.41 | 8.88 | 25 | 1000 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 2 | 5 | 249.45 | 28.68 | 8.22 | 37.34 | 8.89 | 25 | 1000 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 2 | 6 | 252.11 | 30.62 | 8.2 | 36.34 | 8.68 | 25 | 1000 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 2 | 7 | 248.31 | 31 | 8.33 | 37.17 | 8.79 | 25 | 1000 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 2 | 8 | 245.76 | 30.75 | 8.2 | 36.32 | 8.76 | 25 | 1000 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 2 | 9 | 247.81 | 29.58 | 8.24 | 36.72 | 8.75 | 25 | 1000 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 2 | 10 | 248.6 | 30.18 | 8.43 | 36.51 | 8.84 | 25 | 1000 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 3 | 1 | 252.21 | 30.18 | 8.31 | 37.16 | 8.84 | 25 | 1000 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 3 | 2 | 246.86 | 30.41 | 8.34 | 37.06 | 8.8 | 25 | 1000 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 3 | 3 | 249.06 | 29.43 | 8.26 | 37.46 | 8.85 | 25 | 1000 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 3 | 4 | 251.94 | 30.22 | 8.23 | 36.33 | 8.64 | 25 | 1000 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 3 | 5 | 249.33 | 29.64 | 8.35 | 38.06 | 8.78 | 25 | 1000 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 3 | 6 | 246.35 | 30.47 | 8.49 | 37.3 | 8.86 | 25 | 1000 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 3 | 7 | 253.15 | 30.17 | 8.29 | 37.26 | 8.81 | 25 | 1000 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 3 | 8 | 250.48 | 30.46 | 8.32 | 36.46 | 9.03 | 25 | 1000 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 3 | 9 | 250.91 | 29.15 | 8.32 | 36.46 | 8.81 | 25 | 1000 | 0
2 | 1 | PS Row 1 600W/m2 | 3 | 10 | 249.98 | 30.17 | 8.17 | 37.21 | 8.84 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 1 | 1 | 249.44 | 29 | 8.19 | 37.61 | 8.71 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 1 | 2 | 251.31 | 30.43 | 8.35 | 36.51 | 8.79 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 1 | 3 | 248.16 | 29.95 | 8.2 | 36.17 | 8.8 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 1 | 4 | 248.88 | 30.8 | 8.37 | 37.27 | 8.9 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 1 | 5 | 165.54 | 23.7 | 8.22 | 29.95 | 8.89 | 25 | 1000 | 2.6
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 1 | 6 | 247.57 | 30.78 | 8.5 | 37.36 | 8.73 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 1 | 7 | 251.63 | 29.88 | 8.22 | 36.69 | 8.55 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 1 | 8 | 248.85 | 29.8 | 8.15 | 36.33 | 8.98 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 1 | 9 | 249.86 | 30.64 | 8.37 | 37.8 | 8.89 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 1 | 10 | 247.3 | 30.07 | 8.07 | 36.53 | 8.85 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 2 | 1 | 253.49 | 31.27 | 8.31 | 37.15 | 8.61 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 2 | 2 | 253.24 | 29.79 | 8.07 | 36.58 | 8.91 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 2 | 3 | 254.14 | 30.07 | 8.11 | 37.44 | 8.74 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 2 | 4 | 248.94 | 28.89 | 8.29 | 36.72 | 8.74 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 2 | 5 | 170.9 | 24.16 | 8.32 | 30.5 | 8.78 | 25 | 1000 | 2.62
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 2 | 6 | 253.77 | 30.17 | 8.33 | 37.55 | 8.73 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 2 | 7 | 249.21 | 29.16 | 8.46 | 36.88 | 8.87 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 2 | 8 | 253.53 | 29.81 | 8.42 | 36.79 | 8.52 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 2 | 9 | 247.53 | 29.58 | 8.2 | 37.39 | 8.82 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 2 | 10 | 249.7 | 29.71 | 8.28 | 36.83 | 8.86 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 3 | 1 | 245.94 | 30.68 | 8.44 | 37.72 | 8.65 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 3 | 2 | 250.62 | 30.77 | 8.38 | 36.57 | 8.79 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 3 | 3 | 249.97 | 30.32 | 8.52 | 36.57 | 8.74 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 3 | 4 | 252.22 | 29.69 | 8.33 | 37.82 | 8.78 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 3 | 5 | 168.04 | 23.77 | 8.32 | 29.91 | 8.71 | 25 | 1000 | 2.4
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 3 | 6 | 249.31 | 29.87 | 8.37 | 37.16 | 8.74 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 3 | 7 | 248.04 | 30.39 | 8.28 | 36.27 | 8.79 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 3 | 8 | 248.42 | 30.02 | 8.39 | 36.91 | 8.8 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 3 | 9 | 249.38 | 30.11 | 8.46 | 36.47 | 8.76 | 25 | 1000 | 0
3 | 2 | MM Col 5 High Resistance | 3 | 10 | 251.52 | 29.66 | 8.41 | 37.45 | 9.02 | 25 | 1000 | 0